На  основу  чл. 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 68/2015),

ДОО «Потиски водоводи» Хоргош, као наручилац даје

ПОЈАШЊЕЊЕ

конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности бр. 4/17,

Натријум хипохлорит

- Питање потенцијалног понуђача:

да ли квалитет по стандарду СРПС ЕН 901:2014 Тип 1 хемикалије која се користи за пречишћавање воде намењене за људску употребу испуњава Ваше услове по наведеној јавној набавци? Прилажемо анализу.

Одговор: Производ за који је послат извештај не задовољава постављене услове у техничкој спецификацији, пошто због повећања квалитета пијаће воде за коју одговара Наручилац, техничко лице Наручиоца које је сачинило спецификацију конкурсне документације захтева строжије параметре од оних прописаних стандардом СРПС ЕН 901:2014 (у оквиру су тог стандарда, али нису максималне границе).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 4/17

Дел. бр.: 3-0010/ЈН

Датум: 18.04.2017